| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园安全检查明细表 |
| 检查单位： |  |  | 年 月 日 |
| 区分 | 序号 | 项目 | 分值 | 检查情况 | 得分 |
| 学校 大门 | 1 | 设置保安值班室 | 3 |  |  |
|  | 2 | 保安工作室与生活室分开 | 3 |  |  |
|  | 3 | 保安双岗执勤 | 3 |  |  |
|  | 4 | 保安形象和履职情况合格规范 | 3 |  |  |
|  | 5 | 出入登记簿记录规范 | 3 |  |  |
|  | 6 | 设置隔离防冲撞设施 | 3 |  |  |
|  | 7 | 无私拉乱扯电线 | 3 |  |  |
|  | 8 | 有一键报警系统 | 3 |  |  |
|  | 9 | 安保器械十件套配置完备 | 3 |  |  |
|  | 10 | 有监控设备和监控设备终端 | 3 |  |  |
|  | 11 | 有通信设备和灭火器 | 3 |  |  |
|  | 12 | 制度标牌齐全 | 3 |  |  |
|  | 13 | 有领导值班表和联系电话 | 3 |  |  |
|  | 14 | 有禁停、限速警示标识 | 3 |  |  |
| 办公楼 | 15 | 门锁完好 | 3 |  |  |
|  | 16 | 防盗网安装符合消防要求 | 3 |  |  |
|  | 17 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 18 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 19 | 灯具、电扇悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 20 | 无天花板脱落 | 3 |  |  |
|  | 21 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 22 | 灭火器数量足够 | 3 |  |  |
|  | 23 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 24 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
|  | 25 | 紧急疏散通道畅通 | 3 |  |  |
|  | 26 | 安全疏散通道有疏散标志 | 3 |  |  |
|  | 27 | 走廊、楼梯内应急灯完好 | 3 |  |  |
|  | 28 | 扶手牢固，高度达标 | 3 |  |  |
|  | 29 | 楼顶有避雷设施 | 3 |  |  |
|  | 30 | 通向楼顶的通道安全可控 | 3 |  |  |
| 办公楼 | 31 | 办公设备线路规范 | 3 |  |  |
|  | 32 | 消防栓规范、水带无老化现象 | 3 |  |  |
|  | 33 | 走廊、楼梯内有安全疏散标识 | 3 |  |  |
|  | 34 | 楼梯口有紧急疏散示意图 | 3 |  |  |
|  | 35 | 有两个或以上紧急疏散通道 | 3 |  |  |
|  | 36 | 配电箱安全可控 | 3 |  |  |
| 教学楼 | 37 | 上课期间教室前后门同时打开 | 3 |  |  |
|  | 38 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 39 | 电化教学设备线路规范 | 3 |  |  |
|  | 40 | 灯具、电扇悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 41 | 无天花板脱落 | 3 |  |  |
|  | 42 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 43 | 灭火器数量足够 | 3 |  |  |
|  | 44 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 45 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
|  | 46 | 紧急疏散通道畅通 | 3 |  |  |
|  | 47 | 楼梯口有紧急疏散示意图 | 3 |  |  |
|  | 48 | 楼梯内无伤害性锐利角 | 3 |  |  |
|  | 49 | 走廊、楼梯内有安全警示标识 | 3 |  |  |
|  | 50 | 走廊、楼梯内照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 51 | 走廊、楼梯内应急灯完好 | 3 |  |  |
|  | 52 | 走廊内有疏散标志 | 3 |  |  |
|  | 53 | 走廊内有安全知识宣传挂图 | 3 |  |  |
|  | 54 | 楼顶有避雷设施 | 3 |  |  |
|  | 55 | 通向楼顶的通道安全可控 | 3 |  |  |
|  | 56 | 有上下楼梯分道线 | 3 |  |  |
|  | 57 | 栏杆、扶手牢固 | 3 |  |  |
|  | 58 | 栏杆高度达标 | 3 |  |  |
|  | 59 | 卫生间地面保持干燥 | 3 |  |  |
|  | 60 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 61 | 消防栓规范、水带无老化现象 | 3 |  |  |
|  | 62 | 有两个或以上紧急疏散通道 | 3 |  |  |
|  | 63 | 配电箱安全可控 | 3 |  |  |
| 宿舍 | 64 | 管理制度上墙公示 | 3 |  |  |
| 宿舍楼 | 65 | 有专职管理人员 | 3 |  |  |
|  | 66 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 67 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 68 | 灯具、电扇悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 69 | 无天花板脱落 | 3 |  |  |
|  | 70 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 71 | 灭火器数量足够 | 3 |  |  |
|  | 72 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 73 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
|  | 74 | 应急照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 75 | 走廊内有安全疏散标志 | 3 |  |  |
|  | 76 | 走廊内有安全知识宣传挂图 | 3 |  |  |
|  | 77 | 楼顶有避雷设施 | 3 |  |  |
|  | 78 | 通向楼顶的通道安全可控 | 3 |  |  |
|  | 79 | 女生宿舍独立 | 3 |  |  |
|  | 80 | 防盗网安装符合消防要求 | 3 |  |  |
|  | 81 | 所有通道门向外开 | 3 |  |  |
|  | 82 | 疏散通道畅通、无杂物堆放 | 3 |  |  |
|  | 83 | 室内无个人大功率电器 | 3 |  |  |
|  | 84 | 卫生间地面保持干燥 | 3 |  |  |
|  | 85 | 管理规范有检查记录 | 3 |  |  |
|  | 86 | 床具牢固无开裂锈蚀 | 3 |  |  |
|  | 87 | 消防栓规范、水带无老化 | 3 |  |  |
|  | 88 | 走廊、楼梯内照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 89 | 楼梯口有紧急疏散示意图 | 3 |  |  |
|  | 90 | 有两个或以上紧急疏散通道 | 3 |  |  |
|  | 91 | 楼梯内无伤害性锐利角 | 3 |  |  |
|  | 92 | 栏杆扶手牢固、高度达标 | 3 |  |  |
|  | 93 | 配电箱安全可控 | 3 |  |  |
| 报告厅、会议室、体育馆 | 94 | 灯具悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 95 | 天花板无脱落 | 3 |  |  |
|  | 96 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 97 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 98 | 配电箱安全可控 | 3 |  |  |
| 报告厅、会议室、体育馆 | 99 | 有两个以上安全出口 | 3 |  |  |
|  | 100 | 有安全警示标识 | 3 |  |  |
|  | 101 | 有安全疏散标志 | 3 |  |  |
|  | 102 | 安全疏散通道畅通 | 3 |  |  |
|  | 103 | 照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 104 | 有应急照明设备 | 3 |  |  |
|  | 105 | 各类灯光音响电源安装规范 | 3 |  |  |
|  | 106 | 无墙体开裂和墙皮脱落 | 3 |  |  |
|  | 107 | 灭火器数量足够 | 3 |  |  |
|  | 108 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 109 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
| 餐厅、操作间 | 110 | 管理制度上墙公示 | 3 |  |  |
|  | 111 | 地面清洁卫生 | 3 |  |  |
|  | 112 | 从业人员有《健康证》 | 3 |  |  |
|  | 113 | 从业人员着统一制服 | 3 |  |  |
|  | 114 | 食品按规定留样 | 3 |  |  |
|  | 115 | 留样食品柜安全可控 | 3 |  |  |
|  | 116 | 用气、用电规范 | 3 |  |  |
|  | 117 | 无漏水现象 | 3 |  |  |
|  | 118 | 操作间及库房有挡鼠板 | 3 |  |  |
|  | 119 | 有灭火毯及二氧化碳灭火器 | 3 |  |  |
|  | 120 | 火源安全 | 3 |  |  |
|  | 121 | 抽油烟系统清理干净 | 3 |  |  |
|  | 122 | 灯具、吊扇安装牢固 | 3 |  |  |
|  | 123 | 屋顶无墙皮脱落 | 3 |  |  |
|  | 124 | 就餐桌凳牢固 | 3 |  |  |
|  | 125 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 126 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 127 | 设备线路安全规范 | 3 |  |  |
|  | 128 | 餐厅内消防设施齐全 | 3 |  |  |
|  | 129 | 门锁完好 | 3 |  |  |
|  | 130 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 131 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 132 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
| 餐厅、操作间 | 133 | 餐厅、操作间照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 134 | 有应急灯 | 3 |  |  |
|  | 135 | 有安全疏散标志 | 3 |  |  |
|  | 136 | 配电箱安全可控 | 3 |  |  |
| 计算机教室 | 137 | 有专人管理 | 3 |  |  |
|  | 138 | 管理制度上墙公示 | 3 |  |  |
|  | 139 | 有稳压设备 | 3 |  |  |
|  | 140 | 有漏电保护措施 | 3 |  |  |
|  | 141 | 有二氧化碳灭火器 | 3 |  |  |
|  | 142 | 防盗设施完备 | 3 |  |  |
|  | 143 | 无乱拉电线、设备线路规范 | 3 |  |  |
|  | 144 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 145 | 灯具、电扇悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 146 | 无天花板脱落 | 3 |  |  |
|  | 147 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 148 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
|  | 149 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
|  | 150 | 照明设备完好 | 3 |  |  |
| 实验楼（室）、实训室 | 151 | 管理制度上墙公示 | 3 |  |  |
|  | 152 | 危险品入专柜独立存放 | 3 |  |  |
|  | 153 | 危险品柜双锁双人管理 | 3 |  |  |
|  | 154 | 危险品柜有明显标志 | 3 |  |  |
|  | 155 | 危险品领取有登记 | 3 |  |  |
|  | 156 | 有二氧化碳灭火器 | 3 |  |  |
|  | 157 | 有严格的操作规程 | 3 |  |  |
|  | 158 | 防盗设施完备 | 3 |  |  |
|  | 159 | 有急救器材和防护用品 | 3 |  |  |
|  | 160 | 无乱拉电线 | 3 |  |  |
|  | 161 | 无裸露线头 | 3 |  |  |
|  | 162 | 各种设备线路规范 | 3 |  |  |
|  | 163 | 灯具、电扇悬挂牢固 | 3 |  |  |
|  | 164 | 无天花板脱落 | 3 |  |  |
|  | 165 | 无墙体开裂和瓷片脱落 | 3 |  |  |
|  | 166 | 灭火器压力、灭火剂期限达标 | 3 |  |  |
| 实验楼（室）、实训楼 | 167 | 灭火器摆放、悬挂科学规范 | 3 |  |  |
|  | 168 | 用电设施无绝缘层破损等老化现象 | 3 |  |  |
|  | 169 | 试验台等用电设备安装漏电保护装置 | 3 |  |  |
|  | 170 | 各类试剂摆放规范 | 3 |  |  |
|  | 171 | 无漏水现象 | 3 |  |  |
|  | 172 | 高压气瓶存放满足实验环境条件规定 | 3 |  |  |
| 围墙 | 173 | 墙体高度标准 | 3 |  |  |
|  | 174 | 无破损现象 | 3 |  |  |
|  | 175 | 无倾斜现象 | 3 |  |  |
|  | 176 | 靠近围墙处无易攀爬物体 | 3 |  |  |
| 车棚 | 177 | 顶棚牢固 | 3 |  |  |
|  | 178 | 照明完好 | 3 |  |  |
|  | 179 | 线路无老化 | 3 |  |  |
|  | 180 | 充电插座安装规范 | 3 |  |  |
|  | 181 | 灭火器配置规范 | 3 |  |  |
| 锅炉房、浴室 | 182 | 有专职人员管理 | 3 |  |  |
|  | 183 | 房内通风良好 | 3 |  |  |
|  | 184 | 房内照明设备完好 | 3 |  |  |
|  | 185 | 灭火器配置规范 | 3 |  |  |
|  | 186 | 电源电路规范 | 3 |  |  |
| 茶水供应处 | 187 | 供水、供电安全 | 3 |  |  |
|  | 188 | 箱体封闭可控 | 3 |  |  |
|  | 189 | 有专人维护保养记录 | 3 |  |  |
|  | 190 | 地面干燥有防滑设施 | 3 |  |  |
|  | 191 | 接水处有安全警示标识 | 3 |  |  |
| 各类体育场所、设施 | 192 | 篮球架无松动断裂现象 | 3 |  |  |
|  | 193 | 篮球架进行软包处理 | 3 |  |  |
|  | 194 | 排球网桩牢固 | 3 |  |  |
|  | 195 | 足球门框牢固 | 3 |  |  |
|  | 196 | 运动场内无尖锐杂物 | 3 |  |  |
|  | 197 | 乒乓球台牢固 | 3 |  |  |
|  | 198 | 各类球场旁边无障碍物、危险建筑 | 3 |  |  |
|  | 199 | 单杠拉线（立柱）牢固 | 3 |  |  |
|  | 200 | 器械无开焊断裂 | 3 |  |  |
| 各类体育场所、设施 | 201 | 器械周围活动空间足够大 | 3 |  |  |
|  | 202 | 器械活动场地有安全说明 | 3 |  |  |
|  | 203 | 跳远沙池松软、无尖锐物 | 3 |  |  |
|  | 204 | 跳远助跑线路平坦 | 3 |  |  |
|  | 205 | 各类塑胶地面指标符合要求 | 3 |  |  |
|  | 206 | 运动场地面无老化破损现象 | 3 |  |  |
| 校园内其他设施 | 207 | 井盖完好 | 3 |  |  |
|  | 208 | 主要道路硬化平坦 | 3 |  |  |
|  | 209 | 主干通道有限速措施 | 3 |  |  |
|  | 210 | 校内路灯亮化率达标 | 3 |  |  |
|  | 211 | 无乱拉电线、线路混乱现象 | 3 |  |  |
|  | 212 | 池塘、假山等处有安全警示标志 | 3 |  |  |
|  | 213 | 无固定不牢的悬挂物宣传栏 | 3 |  |  |
|  | 214 | 临时施工场地有安全措施 | 3 |  |  |
|  | 215 | 洗刷池地面无积水、有防滑措施 | 3 |  |  |
|  | 216 | 安全宣传栏内容及时更新 | 3 |  |  |
|  | 217 | 监控设施全覆盖、正常运转 | 3 |  |  |
|  | 218 | 电梯有当年检验合格证 | 3 |  |  |
|  | 219 | 升旗杆稳固无锈蚀 | 3 |  |  |
|  | 220 | 空调外挂机支架牢固 | 3 |  |  |
|  | 221 | 校园内高大树木无悬垂枯枝 | 3 |  |  |
|  | 222 | 地面消防栓无堵塞、周围无障碍物 | 3 |  |  |
|  | 223 | 主体建筑有消防验收合格证 | 3 |  |  |
|  | 224 | 地下室、仓库无易燃杂物堆放 | 3 |  |  |
| 基体制度 | 225 | 组织机构 | 20 |  |  |
|  | 226 | 安全制度 | 20 |  |  |
|  | 227 | 安全教育 | 20 |  |  |
|  | 228 | 预案制定及演练 | 20 |  |  |
|  | 229 | 隐患整改 | 10 |  |  |
|  | 230 | 网络安全 | 10 |  |  |
|  | 231 | 校园周边治理 | 10 |  |  |
|  | 232 | 一岗双责 | 10 |  |  |
|  | 233 | 家长检查 | 8 |  |  |
| 合计得分（满分800分） |  |
| 检查人： |  | 学校领导： |  |

| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校信访稳定工作检查明细表 |
| 检查单位： |  |  | 年 月 日 |
| 区分 | 序号 | 项目 | 分值 | 检查情况 | 得分 |
| 领导工作责任制 | 1 | 单位建立信访工作领导小组 | 5 |  |  |
|  | 2 | “一把手”任信访稳定工作小组长 | 5 |  |  |
|  | 3 | 指定专人具体分管、负责 | 5 |  |  |
|  | 4 | 定期召开行政办公会研究信访稳定工作（每年不少于4次） | 5 |  |  |
| 领导包案制度 | 5 | 单位有无信访案件 | 4 |  |  |
|  | 6 | 是否落实领导包案 | 4 |  |  |
|  | 7 | 是否落实专人稳控 | 4 |  |  |
|  | 8 | 定期排查信访隐患，有记录 | 4 |  |  |
|  | 9 | 制定信访预案 | 4 |  |  |
| 信息报送制度 | 10 | 每月按规定向信访处报送维稳工作月报表（每少一月扣0.1分） | 2 |  |  |
|  | 11 | 每月按规定向信访处报送矛盾纠纷排查化解月报表（每少一月扣0.1分） | 2 |  |  |
|  | 12 | 每月按规定向信访处报送重大事项社会风险评估月报表（每少一月扣0.1分） | 2 |  |  |
|  | 13 | 每月按规定向含信访处报送领导接访台账和领导接访情况调查表（每少一月扣0.1分） | 2 |  |  |
|  | 14 | 严格落实市教育局领导批示、对交办的信访及电话、邮件等渠道反映的投诉事项要认真对待、坚决依法按政策按时办结。交办的信访案件在15日内上报处理情况。 | 4 |  |  |
|  | 15 | 发生重复访事项时需立即向市教育局安全处报告，如发生信访案件迟报、漏报、谎报、延期不报（本级知道上级不知道）等行为的。 | 4 |  |  |
|  | 16 | 坚持重大活动期间值班制度，单位稳控责任人实行 24 小时值班，对重点人员要采取有力稳控措施。 | 4 |  |  |
| “一岗双责”领导责任制 | 17 | 单位主要领导带头落实信访工作“一岗双责”领导责任制 | 4 |  |  |
|  | 18 | 是否发生到省教育厅或郑州市委、市政府上访，每一次扣1分，二十人以上群众访每次扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 19 | 认真做好越级上访人员劝访、劝返工作。劝返工作不能第一时间赶赴现场处置的每一次扣4分。 | 4 |  |  |
|  | 20 | 到省教育厅、市委市政府、市教育局未及时劝返的每1人次扣2分。 | 4 |  |  |
|  | 21 | 实现进京上访“零”控制、严格控制赴省委省政府“零上访”上访超出控制范围的新增信访，每新增一次扣4分。 | 4 |  |  |
| 打非打传宣传教育活动 | 22 | 是否成立宣传教育领导小组 | 4 |  |  |
|  | 23 | 是否有宣传方案或计划 | 4 |  |  |
|  | 24 | 是否有组织宣传教育活动 | 4 |  |  |
|  | 25 | 是否有宣传教育活动总结 | 4 |  |  |
|  | 26 | 是否按要求上报总结及表格 | 4 |  |  |
| 合计得分（满分100分） |  |
| 备 注 |  |
| 检查人： |  | 学校领导： |